Eiropas Radiosakaru komiteja (ERC)

Eiropas Pasta un telesakaru administrāciju konferences (CEPT) ietvaros

ERC REKOMENDĀCIJA 12-11 
(Luksemburga 1999. gads, pārskatīts 2001. gadā)

# HARMONIZETS RADIOFREKVENCU KANALU IZKARTOJUMS FIKSETO DIENESTU SISTEMAM,

# KAS DARBOJAS 51,5 – 52,6 GHz DIAPAZONĀ

Rekomendācija pieņemta darba grupā “Spektra tehniskie pētījumi” (WGSE)

“Eiropas Pasta un telesakaru administrāciju konference,

uzskatot, ka

- 1)	CEPT ir jāizstrādā radiofrekvenču kanālu izkārtojums, apspriežoties ar organizācijām, kas radiosistēmām izstrādā standartus, lai racionālāk izmantotu pieejamo spektru;

- 2)	51,4 – 52,6 GHz izplatīšanās parametri ir ideāli piemēroti maza darbības attāluma radiolīnijām augsta blīvuma tīklos;

- šajā diapazonā izvietojamo FS sistēmu parametri ir noteikti attiecīgajā standartā (piem., maksimālā pārraidīšanas jauda un nevēlamo izstarojumu ierobežojumi);

ņemot vērā to, ka

- Radionoteikumi uz primāra pamata iedala 51,4 – 52,6 GHz diapazonu fiksētajam un mobilajam dienestiem;

- radiofrekvenču joslā augsta antenas virziendarbība ir panākama pat ar maza lieluma antenām, palielinot iekārtas blīvumu un turpmāk samazinot traucējumu risku tiem pašiem un citiem dienestiem;

- dažādajiem pielietojumiem, kam daudzas administrācijas piešķīrušas atļaujas, var būt nepieciešami atšķirīgi radiofrekvenču kanālu izkārtojumi;

- šajā radiofrekvenču joslā pielietojumiem var būt nepieciešami atšķirīgi kanālu diapazoni;

- daži dienesti, kuriem ir daudzveidīgi pārraidīšanas signālu parametri un jaudas, var vienlaicīgi izmantot šo radiofrekvenču joslu;

- dažādu izkārtojumu radiofrekvenču kanāliem augstu saderības līmeni var panākt, izvēloties kanāla vidus radiofrekvences homogēnā pamatmodelī,

iesaka

- CEPT administrācijām, kurās A pielikumā norādītā 51,4 – 52,6 GHz radiofrekvenču josla ir paredzēta sistēmām, jāņem vērā ieteiktie kanālu izkārtojumi.

Piezīme.

- Jaunāko informāciju par šīs un citu ECC un ERC rekomendāciju īstenošanu sk. ERO tīmekļa vietnē (http://www.ero.dk).

A PIELIKUMS

### RADIOFREKVENČU KANĀLU IZKĀRTOJUMS 51,4 – 52,6 GHz DIAPAZONĀ

Radiofrekvenču kanālu izkārtojums  56 MHz, 28 MHz, 14 MHz, 7 MHz un 3,5 MHz kanālu atdalīšanai jāatvasina šādi:

Pieņemsim, ka

fr	ir 51412 MHz etalonfrekvence,

fn	ir radiofrekvenču kanāla vidus frekvence (MHz) joslas apakšējā daļā,

fn’	ir radiofrekvenču kanāla vidus frekvence (MHz) joslas apakšējā daļā,

TX/RX atdalījums	=	616 MHz,

diapazona atdalījums	=	112 MHz,

tad atsevišķu kanālu frekvences (MHz)  izsaka šādas sakarības:

- sistēmām ar 56 MHz kanāla atdalījumu:

| joslas apakšējā daļa | fn = fr + 56 n |  |
| --- | --- | --- |
| joslas augšējā daļa | fn’ = fr + 616 + 56 n | kur n = 1, 2, … 9 |

- sistēmām ar 28 MHz kanāla atdalījumu:

| joslas apakšējā daļa | fn = fr + 14 + 28 n |  |
| --- | --- | --- |
| joslas augšējā daļa | fn’ = fr + 630 + 28 n | kur n = 1, 2, 3, … 18 |

- sistēmām ar 14 MHz kanāla atdalījumu:

| joslas apakšējā daļa | fn = fr + 21 + 14 n |  |
| --- | --- | --- |
| joslas augšējā daļa | fn’ = fr + 637 + 14 n | kur n = 1, 2, 3, … 36 |

- sistēmām ar 7 MHz kanāla atdalījumu:

| joslas apakšējā daļa | fn = fr + 24,5 + 7 n |  |
| --- | --- | --- |
| joslas augšējā daļa | fn’ = fr + 640,5 + 7 n | kur n = 1, 2, 3, … 72 |

- sistēmām ar 3,5 MHz kanāla atdalījumu:

| joslas apakšējā daļa | fn = fr + 26,25 + 3,5 n |  |
| --- | --- | --- |
| joslas augšējā daļa | fn’ = fr + 642,25 + 3,5 n | kur n = 1, 2, 3, … 144 |

### A PIELIKUMS

### 1. attēls

Aizņemtais spektrs - 51,4 līdz 52,6 GHz diapazons

a)	56 MHz kanāli

Aizsargjosla	Centra intervāls	Aizsargjosla

## 40 MHz	112 MHz	40 MHz

|  | 9 x 56 MHz |  |  |  | 9 x 56 MHz |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

51,4 GHz	51,944	52.056	52,6 GHz

51,44 GHz	52,56 GHz

b)	28 MHz kanāli

Aizsargjosla	Centra intervāls	Aizsargjosla

## 40 MHz	112 MHz	40 MHz

|  | 18 x 28 MHz |  |  |  | 18 x 28 MHz |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

51,4 GHz	51,944	52,056	52,6 GHz

51,44 GHz	52,56 GHz

c)	14 MHz kanāli

Aizsargjosla	Centra intervāls	Aizsargjosla

## 40 MHz	112 MHz	40 MHz

|  | 36 x 14 MHz |  |  |  | 36 x 14 MHz |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

51,4 GHz	51,944	52,056	52,6 GHz

51,44 GHz	52,56 GHz

d) 	7 MHz kanāli

Aizsargjosla	Centra intervāls	Aizsargjosla

## 40 MHz	112 MHz	40 MHz

|  | 72 x 7 MHz |  |  |  | 72 x 7 MHz |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

51,4 GHz	51,944	52,056	52,6 GHz

51,44 GHz	52,56 GHz

e) 	3,5 MHz kanāli

Aizsargjosla	Centra intervāls	Aizsargjosla

40 MHz	112 MHz	40 MHz

|  | 144 x 3,5 MHz |  |  |  | 144 x 3,5 MHz |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

51,4 GHz	51,944	52,056	52,6 GHz

51,44 GHz	52,56 GHz

### B PIELIKUMS

### 1. tabula

Saskaņā ar ITU-R Rec. aprēķinātie parametri 746

| XS MHz | n | f1 MHz | fn MHz | f’1 MHz | f’n MHz | Z1S MHz | Z2S ## MHz | YS MHz | DS MHz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56 | 1,...9 | 51468 | 51916 | 52084 | 52532 | 68 | 68 | 168 | 616 |
| 28 | 1,...18 | 51454 | 51930 | 52070 | 52546 | 54 | 54 | 140 | 616 |
| 14 | 1,...36 | 51447 | 51937 | 52063 | 52553 | 47 | 47 | 126 | 616 |
| 7 | 1,…72 | 51443,5 | 51940,5 | 52059,5 | 52556,5 | 43,5 | 43,5 | 119 | 616 |
| 3,5 | 1,…144 | 51441,75 | 51942,25 | 52057,75 | 52558,25 | 41,75 | 41,75 | 115,5 | 616 |

XS	– atdalījums starp blakus kanālu vidus frekvencēm

YS	– atdalījums starp vistuvāko turp un atpakaļ kanālu vidus frekvencēm

Z1S	– atdalījums starp  apakšējās joslas robežu un pirmā kanāla vidus frekvenci

Z2S	– atdalījums starp pēdējā kanāla vidus frekvencēm un augšējās joslas robežu

DS	– dupleksais atstatums (fn ` – fn)