Komisijas 1999. gada 17. februāra Lēmums par ekoloģisko kritēriju noteikšanu Kopienas ekomarķējuma piešķiršanai spuldzēm

(izziņots ar numuru C(1999) 2439)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(1999/568/EC)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1992. gada 23. marta Regulu (EEK) Nr. 880/92 par Kopienas ekomarķējuma piešķiršanas sistēmu1, jo īpaši tās 5. panta 1. punkta otro daļu,

1) tā kā Regulas (EEK) Nr. 880/92 5. panta 1. punkta pirmajā daļā paredzēts Kopienas ekomarķējuma piešķiršanas nosacījumus definēt ražojumu grupām;

2) tā kā Regulas (EEK) Nr. 880/92 10. panta 2. punktā noteikts, ka attiecīgā ražojuma ekoloģiskās īpašības novērtē pēc īpašajiem ražojumu grupai noteiktajiem kritērijiem;

3) tā kā Kopienas ekomarķējuma piešķiršanai viencokola spuldzēm ar Lēmumu 95/533/EK2 Komisija noteikusi ekoloģiskos kritērijus, kuru spēkā esamības termiņš saskaņā ar minētā lēmuma 3. pantu ir beidzies 1998. gada 30. novembrī;

4) tā kā Kopienas ekomarķējuma piešķiršanai divcokolu spuldzēm ar Lēmumu 96/337/EK2 Komisija ir noteikusi ekoloģiskos kritērijus, kuru spēkā esamības termiņš saskaņā ar minētā lēmuma 3. pantu ir beidzies 1999. gada 7. maijā;

5) tā kā tiek uzskatīts par ieteicamu atsevišķo viencokola spuldžu un divcokolu spuldžu ražojumu grupu vietā izveidot vienu kopīgu ražojumu grupu;

6) tā kā ir ieteicams pieņemt jaunu lēmumu un noteikt ekoloģiskos kritērijus šai ražojumu grupai, lai dotu iespēju spuldžu ražotājiem un importētājiem iesaistīties Kopienas ekomarķējuma piešķiršanas sistēmā;

7) tā kā ir ieteicams pārskatīt kritērijus, kas noteikti ar Lēmumiem 95/533/EK un 96/337/EK, lai energoefektivitātes klasifikāciju izteiktu tāpat kā Komisijas Direktīvā 98/11/EK4 par Padomes Direktīvas 92/75/EEK5 ieviešanu attiecībā uz mājturības spuldžu energoefektivitātes marķējumu un pielāgotu tehnoloģiju attīstībai un tirgus norisēm prasības attiecībā uz energoefektivitāti, vidējo ekspluatācijas ilgumu un pieļaujamo dzīvsudraba saturu;

8) tā kā saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 880/92 6. pantu Komisija ir forumā apspriedusies ar galvenajām interešu grupām;

9) tā kā šajā lēmumā noteiktie pasākumi saskan ar atzinumu, ko sniegusi komiteja, kura izveidota saskaņā ar Regulas (EEK) 880/92 7. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ražojumu grupā “spuldzes” (turpmāk “ražojumu grupa”) ietilpst:

– “viencokola spuldzes”, kas ir visas plaša patēriņa spuldzes ar bajonetcokolu, kontaktskrūvi vai kontakttapu. Spuldzēm jābūt pieslēdzamām komunālam elektrotīklam un jābūt brīvā tirdzniecībā.

– “divcokolu spuldzes”, kas ir visas plaša patēriņa spuldzes, kurām pievads ir abos galos. Pie tām būtībā pieder visas taisnās luminiscences spuldzes. Spuldzēm jābūt pieslēdzamām komunālam elektrotīklam.

2. pants

Ražojumu grupas ekoloģiskās īpašības un piemērotību lietošanai novērtē pēc īpašiem ekoloģiskajiem kritērijiem, kas noteikti šā lēmuma pielikumā.

3. pants

Ražojumu grupas definīcija un tai noteiktie kritēriji ir spēkā no 1999. gada 17. jūlija līdz 2002. gada 1. jūlijam. Ja 2002. gada 1. jūlijā vēl nav pieņemts jauns lēmums par ekoloģisko kritēriju noteikšanu šai ražojumu grupai, spēkā esamības termiņš ir 2003. gada 1. jūlijs vai jauna lēmuma pieņemšanas diena, atkarā no tā, kurš no minētajiem termiņiem notek agrāk.

4. pants

Administratīvām vajadzībām šai ražojumu grupai tiek piešķirts kods “008”.

5. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 1999. gada 27. jūlijā

|  | Komisijas vārdā — Rita Bjergora [Ritt Bjerregaard], Komisijas locekle |
| --- | --- |

1 OJ L 99, 11.4.1992, p. 1.

2 OJ L 302, 15.12.1995, p. 42.

3 OJ L 128, 29.5.1996, p. 24.

4 OJ L 71, 10.3.1998, p. 1.

5 OJ L 297, 13.10.1992, p. 16.

PIELIKUMS

A. PAMATPRINCIPI

Lai spuldzēm varētu piešķirt ekomarķējumu, tām jāatbilst šajā pielikumā noteiktajiem kritērijiem, pēc pieteikuma izdarot kritērijos norādītās analīzes, pārbaudes vai izmēģinājumus. Piemērotos gadījumos var izmantot citas metodes, ja tās par līdzvērtīgām norādītajām atzīst kompetentā iestāde, kura izvērtē pieteikumu.

Šo kritēriju mērķis ir

– samazināt enerģijas izmantošanas izraisīto ekoloģisko kaitējumu un nelabvēlīgo ietekmi (atmosfēras sasilšanu, paskābināšanos, neatjaunojamo dabas resursu izsīkšanu), samazinot enerģijas patēriņu,

– samazināt ar dzīvsudraba izmantošanu saistīto kaitējumu videi un bīstamību, samazinot dzīvsudraba daudzumu spuldzēs un pagarinot to ekspluatācijas ilgumu,

– samazināt atkritumu nodarīto ekoloģisko kaitējumu, veicinot spuldžu iepakojuma ražošanu no otrreizējām izejvielām un pagarinot to vidējo ekspluatācijas ilgumu.

Izvērtējot pieteikumus un uzraugot, kā tiek ievēroti šajā pielikumā noteiktie kritēriji, kompetentajām iestādēm vēlams ņemt vērā atzītu vides aizsardzības vadības sistēmu ieviešanu, piemēram, EMAS vai ISO 14001. (Piezīme: šādas vadības sistēmas ieviest nav obligāti).

B. GALVENIE KRITĒRIJI

1. Energoefektivitāte

Viencokola spuldzēm jāatbilst energoefektivitātes marķējuma A vai B klasei, kas definētas Komisijas 1998. gada 27. janvāra Direktīvas 98/11/EK IV pielikumā. Tomēr kompaktajām luminiscences spuldzēm ar induktīvo balastu ekomarķējumu piešķirt nav paredzēts.

Divcokolu spuldzēm jāatbilst energoefektivitātes marķējuma A klasei, kas definēta Komisijas 1998. gada 27. janvāra Direktīvas 98/11/EK IV pielikumā.

2. Vidējais ekspluatācijas ilgums un gaismas plūsmas uzturēšana

Vidējais ekspluatācijas ilgums viencokola spuldzēm un divcokolu spuldzēm ir vairāk nekā 10 000 stundas.

Gaismas plūsmas uzturēšana norādīta tabulā:

|  | Vidējais ekspluatācijas ilgums | Gaismas plūsmas uzturēšana |
| --- | --- | --- |
| Viencokola spuldzēm | >10 000 stundas | ≥ 70 % pēc 10 000 stundām |
| Divcokolu spuldzēm | >10 000 stundas, bet < 20 000 stundas | ≥ 90 % pēc 10 000 stundām |
| Divcokolu spuldzēm | ≥ 20 000 stundas | ≥ 90 % pēc 20 000 stundām |

3. Dzīvsudrabs

Viencokola spuldzēs vidēji1 ir mazāk par 6 mg dzīvsudraba.

Divcokolu spuldzēs, ja to ekspluatācijas ilgums ir mazāks par 20 000 stundām, bet lielāks par 10 000 stundām, vidējais dzīvsudraba saturs ir mazāks par 7,5 mg.

Divcokolu spuldzēs, ja to ekspluatācijas ilgums ir lielāks par 20 000 stundām, vidējais dzīvsudraba saturs ir mazāks par 10 mg.

Dzīvsudraba saturu nosaka pēc šā lēmuma papildinājumā aprakstītās metodes.

4. Iepakojums

Nedrīkst izmantot laminātus un kompozītas plastmasas.

Kartona iepakojumam viencokola spuldzēm jāsatur vismaz 65 % (no masas) otrreizējo izejvielu.

Kartona iepakojumam divcokolu spuldzēm jāsatur vismaz 80 % (no masas) otrreizējo izejvielu.

Uz viencokola un divcokolu spuldzēm attiecas standarts EN 50285. Atkarā no spuldzes tipa, tās pārbauda saskaņā ar standartiem EN 60064, EN 60901, EN 60969, EN 60081 un CIE 84. Ja nav pabeigts attiecīgais vidējā ekspluatācijas ilguma pārbaudes tests, līdz testēšanas rezultātu saņemšanai ir pieļaujams uz iepakojuma norādītais vidējais ekspluatācijas ilgums. Saņemtos testēšanas rezultātus paziņo kompetentajai iestādei iespējami drīz, bet ne vēlāk kā 18 mēnešus pēc pieteikuma iesniegšanas ekomarķējuma piešķiršanai.

C. LIETOŠANAS ĪPAŠĪBAS

5. Informācija par izstrādājumu

Izstrādājumus piegādā kopā ar šādu informāciju.

Par viencokola spuldzēm:

(i) Potenciometri (regulēšanas slēdži)

Jābūt atbilstošam marķējumam spuldzēm, kuras nav piemērotas izmantošanai ar potenciometriem (regulēšanas slēdžiem)

(ii) Lielums un forma

Jābūt norādītam kompakto luminiscences spuldžu lieluma un formas salīdzinājumam ar parastajām kvēlspuldzēm.

(iii) Utilizācija

Informācija uz iepakojuma (piktogrammas veidā vai citādi) pievērš patērētāju uzmanību attiecīgajiem utilizācijas noteikumiem, tostarp normatīvajām prasībām.

Par divcokolu spuldzēm:

(i) “Spuldžu ekoloģiskie raksturlielumi uzlabojas, ja tās izmanto kopā ar augstfrekvences elektroniskajām ierīcēm, kas atbilst standartam EN 60929.”

ii) Informācija uz iepakojuma (piktogrammas veidā vai citādi) pievērš patērētāju uzmanību attiecīgajiem utilizācijas noteikumiem, tostarp normatīvajām prasībām.

1 Vidējais lielums attiecas uz dzīvsudraba vidējo saturu, kas noteikts, analizējot 10 spuldzes un no iegūto rezultātu kopas atmetot augstāko un zemāko mērījumu rezultātu.

Papildinājums

DZĪVSUDRABA SATURA NOTEIKŠANAS METODE

Loka cauruli vispirms atdala no plastmasas detaļām un ar to saistītajām elektroniskajām ierīcēm. Vadus apgriež iespējami tuvu vietai, kur tie iekausēti stiklā. Loka cauruli pārnes velkmes skapī, kur to sagriež segmentos. Segmentus ievieto piemērota lieluma izturīgā plastmasas pudelē ar aizskrūvējamu aizbāzni, kurā ir 1 collas (apmēram 2,5 cm) diametra porcelāna lode un 25 ml ļoti tīras koncentrētas slāpekļskābes (70 %). Pudeli noslēdz ar aizbāzni un vairākas minūtes krata, sasmalcinot loka cauruli smalkās drumslās, aizbāzni laiku pa laikam atskrūvē, lai izlīdzinātu pārspiedienu, kas var veidoties pudelē. Pudeles saturu atstāj 30 minūtes reaģēt, saturu laiku pa laikam apmaisot.

Pudeles saturu filtrē caur skābjizturīgu filtru, filtrātu savāc 100 ml tilpuma mērkolbā. Kolbā pievieno tik daudz kālija dihromāta, lai hroma koncentrācija pagatavotajā šķīdumā būtu 1000 ppm (mg/l). Kolbu līdz zīmei uzpilda ar tīru ūdeni.

Pagatavo standartšķīdumus ar dzīvsudraba koncentrāciju līdz 200 ppm (mg/l). Šķīdumus analizē pie viļņa garuma 253,7 nm, izmantojot liesmas atomu absorbcijas spektrometriju ar fona korekciju. Pēc iegūtajiem mērījumu rezultātiem un analizējamā šķīduma tilpuma var aprēķināt dzīvsudraba saturu spuldzē.

Kompetentā iestāde drīkst atļaut izmantot adaptētus testēšanas metodes variantus, ja tie vajadzīgi tehnisku iemeslu dēļ, un tie jāizmanto konsekventi.

REGISTER: 15101000; 15203000

DOCNUM: 31999D0568

PUBREF: Official Journal L 216 , 14/08/1999 P. 0018 – 0022