KOMISIJAS DIREKTĪVA 87/310/EEK

(1987. gada 3. jūnijs),

ar ko tehnikas sasniegumiem pielāgo Padomes Direktīvu 76/890/EEK par dalībvalstu likumu tuvināšanu  ar starteriem aprīkotu dienasgaismas lampu izraisītu radiotraucējumu novēršanas jomā

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1976. gada 4. novembra Direktīvu 76/890/EEK par dalībvalstu likumu tuvināšanu  ar starteriem aprīkotu dienasgaismas lampu izraisītu radiotraucējumu novēršanas jomā 1, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 83/447/EEK 2, un jo īpaši tās 7. pantu,

tā kā, ņemot vērā praktisko pieredzi un tehnikas sasniegumus radiotraucējumu jomā, CENELEC ir izstrādājusi jaunu standartu, kas atjaunina priekšrakstus Direktīvas 76/890/EEK tehniskajā pielikumā;

tā kā, lai vienkāršotu Direktīvu 76/890/EEK, norāde uz CENELEC jaunais Eiropas standarts EN-55015 būtu jāiekļauj tehniskajā pielikumā;

tā kā šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi Komiteja to direktīvu pielāgošanai atbilstīgi tehnikas sasniegumiem, ar kurām paredzēts novērst tehniskos šķēršļus tirdzniecībā ar iekārtam, kas izraisa radiotraucējumus,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 76/890/EEK pielikumu aizstāj ar šīs direktīvas pielikumu.

2. pants

Dalībvalstis līdz 1988. gada 31. decembrim pieņem un publicē noteikumus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības, un tūlīt par to informē Komisiju.

Tās piemēro šos noteikumus no tās pašas dienas attiecībā uz Direktīvas 76/890/EEK 4. pantā paredzēto iekārtu brīvu realizāciju un izmantojumu un no1989. gada 31. decembra attiecībā uz šīs direktīvas 2. pantā paredzēto tirdzniecības aizliegumu.

3. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 1987. gada 3. jūnijā

|  | Komisijas vārdā — Kokfīlds [COCKFIELD], priekšsēdētāja vietnieks |
| --- | --- |

1 OJ No L 336, 4. 12. 1976, p. 22.

2 OJ No L 247, 7. 9. 1983, p. 10.

# PIELIKUMS

1. 1) DARBĪBAS JOMA

Šie noteikumi attiecas uz luminiscences lampām ar starteriem.

Pielikuma 2.2 un tam sekojošo pantu noteikumi attiecas uz lampām, kas paredzētas dzīvojamiem rajoniem. Uz lampām bez radiotraucējumu novēršanas ierīcēm attiecas tikai 2.1 panta prasības attiecībā uz marķējumu.

2. VISPĀRĪGĀS PRASĪBAS

2.1.  Marķējums attiecībā uz lampām bez radiotraucējumu novēršanas ierīcēm

Uz lampas jābūt iespiestam tekstam “lampa bez radiotraucējumu novēršanas ierīces izmantošanai neapdzīvojamos rajonos”. Šo tekstu izmanto, līdz Komiteja attiecīgo direktīvu pielāgošanai atbilstīgi tehnikas sasniegumiem ir noteikusi alternatīvu.

Piezīme:

Neapdzīvojamo rajonu definējums ir valstu kompetento iestāžu ziņā.

2.2. Pārraides koeficienta samazināšanās minimālās vērtības

Jāgādā par to, lai vismaz attiecībā uz 80 % no sērijveidā ražotajām lampām ar 80 % ticamības pakāpi būtu ievērota pārraides koeficienta samazināšanās minimālā vērtība.

Metodes, pēc kurām piemēro pārraides koeficienta samazināšanās minimālās vērtības ir norādītas 3. punktā.

3. RADIOTRAUCĒJUMu jomā PIEMĒROJAMĀS PRASĪBAS

Iekārtas, uz ko attiecas šīs direktīvas darbības joma, atbilst šādam standartam.

# EIROPAS STANDARTS

(CENELEC, rue Brederode 2, boīte 5, 1000 Bruxelles)

| Numurs | Nosaukums | Izdevums | Datums |
| --- | --- | --- | --- |
| EN 55015 | Limiti un metodes, ko piemēro, nosakot dienasgaismas lampu un lampu parametrus attiecībā uz radiotraucējumiem | 1 | 1987. gada februāris |

1 Padomes Direktīvas 76/890/EEK pielikuma 1. punkts.

REGISTER: 13301300

DOCNUM: 31987L0310

PUBREF: Official Journal L 155 , 16/06/1987 p. 0027 - 0028